NEW

ПВ-РКП-1.4

ПВ-РКП-1.5

ПВ-РКУ-1.4

Новая серия разъемов
с усиленной (металлической) гайкой

для бесконтактных выключателей

Рабочий диапазон температур 				-45…+80˚С

Максимальный ток через контакты, не менее 		1А

Степень пылевлагозащиты				IP65

| Марка | Материал гайки | Материал корпуса | Цена*) в 2006 г., без НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Угловые кабельные розетки |  |  |  |
| ПВ-РКУ-1.3 | пластмасса | пластмасса | 150 |
| ПВ-РКУ-1.4 | металл | пластмасса | 258 |
| Прямые кабельные розетки |  |  |  |
| ПВ-РКП-1.3 | пластмасса | пластмасса | 160 |
| ПВ-РКП-1.4 | металл | пластмасса | 258 |
| ПВ-РКП-1.5 | металл | металл | 324 |
| *) - стандартная длина кабеля 2 м типа ПВС 4х0,35 мм2 1. По заказу разъемы комплектуются кабелем произвольной длины (из ряда: 3, 5, 7, 10, 15, 20 м и т.д.) 2. Для особых условий эксплуатации возможно комплектование разъемов холодоустойчивым кабелем (до -55˚С в статическом положении) ПВС-ХЛ 4х0,35 мм2 либо силиконовым кабелем |  |  |  |

620017, Россия, г. Екатеринбург, ул. Артинская, 4, ЗАО "Сенсор"

Отдел сбыта: тел./факс. (343) 379-53-60, 334-65-44

E-mail: sale@sensor-com.ru

http://www.sensor-com.ru